## 2022
PV Hybridwechselrichter
Die LUNA e.V. haftet nicht für die hier angebotenen Daten.
Stand 14. März 2022
Hersteller (alphabetisch) | Internetseiten der Hersteller | Produktnamen | Preis | Nennleistung | MPP Eingänge | Batterie Eingänge | Inselbetrieb (Notstrom)
|  |  | etwa | kW AC |  |  | Einphasig | Drehstrom
(Zusatzkosten)
1. Hersteller aus Europa | https://www.e3dc.com/wechselrichter/#Intro | S10 Mini | ? | 4.6 | 2 | 1 | 1.5 | nein
E3DC |  | S10 E, S10 E COMPACT, S10 X | ? | 12 | 2 | 1 | ? | 3…11 kW
| https://www.fronius.com/de/solarenergie/eigenheim | Primo GEN24 | 1825 | 4.6 | 2 | 1 | 3 kVA | nein
Fronius |  | Symo GEN24 | 2429 | 6 | 2 | 1 | 3 kVA | 6 kVA
| https://kaco-newenergy.com/de/produkte/Kategorie/hybrid-und-batterie-wechselrichter/ | blueplanet hybrid 10.0 TL3 | 2979 | 10 | 2 | 1 | nein | nein
Kaco (Siemens)
| https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/produkte/hybrid-wechselrichter/ | Plenticore Plus | 1364 | 5,5 | 2 | 1 | nein | nein
Kostal
| https://www.rct-power.com/de/power-storage-dc.html | Hybridwechselrichter RCT Power Storage DC 6.0 | 2480 | 6 | 2 | 1 | 6 kVA | 6 kVA
RCT
| https://www.sma.de/sunny-tripower-smart-energy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=de-sunny-news-0322 | Sunny Tripower Smart Energy | 2469 | 6 | 2 | 1 | 2 kVA | 6 kVA
SMA
2. Hersteller nicht aus Europa | https://solar.huawei.com/de/Products/FusionSolarResidential | SUN2000-6KTL-M1 | 1394 | 6 kW | 2 | 1 | 3.3 kVA | nein
Huawai
| https://www.solaredge.com/de/StorEdge-solutions | StorEdge | 2474 | 7 kW | ? | 1 | nein | nein
SolarEdge
| https://ger.sungrowpower.com/productDetail/905 | SH6.0RT | 2016 | 6 kW | 2 | 1 | 2 kVA | 6 kVA
Sungrow
3. Zum Vergleich der günstigste 6 kW Solarwechselrichter ohne Batterieanschluss | https://www.fronius.com/de/solarenergie/eigenheim | Symo 6.0-3-M | 1340
Fronius
Fehlt ein Hersteller oder ein wichtiger Hybridwechselrichter?
Gerne eine Email schreiben an: ulrich.barbara.boeke(at)t-online.de
Note on D6: Ulrich Boeke: Internet Recherche in der 2 Woche im März 2022 für einen 6 kW Hybridwechselrichter, falls er mit dieser Nennleistung angeboten wird.
Note on I7: Ulrich Boeke: Der Inselbetrieb zur Stromversorgung eines Gebäudes erfordert den Einbau einer speziellen Umschalteinrichtung, durch die weitere Kosten entstehen.
Note on I9: Ulrich Boeke: Die maximale AC Leistung im Inselbetrieb ist abhängig von der Battariekapazität und dem Ladezustand der Batterie.
Note on E11: Ulrich Boeke: 3 kW, 3,5 kW, 4 kW, 4,6 kW
Note on E12: Ulrich Boeke: 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW
Note on E16: Ulrich Boeke: 3 kW, 4,2 kW, 5,5 kW, 7 kW, 8,5 kW, 10 kW
Note on E18: Ulrich Boeke: 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW
Note on E20: Ulrich Boeke: 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW
Note on E24: Ulrich Boeke: 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW
Note on E26: Ulrich Boeke: 5 kW, 7 kW, 8 kW, 10 kW
Note on E28: Ulrich Boeke: 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW