## Modelldaten
Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine 6,7 kW Photovoltaikanlage (25 % Eigenverbrauch, 31 Jahre Betrieb, Netzanschluss März 2024)
Achtung: Die Langerweher Umwelt- und Naturschutz Aktion e.V. kann keine Haftung für die wirtschaftlichen Erfolg von Investitionen in Solarstromanlagen übernehmen.
Die Zahlen in dieser Tabellenkalkulations Datei sind daher nur als Beispiel zu verstehen.
Alle Zahlen in blauer Farbe müssen an das eigene Projekt angepasst werden.
Details |  | Alle Zahlen in schwarzer Farbe stehen fest oder werden berechnet.
Nennleistung | kWp | 6.72 | 16 Photovoltaik Module a 420 Wp (Glas-Glas Module mit monokristallinen Solarzellen), 32 m2 Fläche
Spezifischer Stromertrag | kWh/kWp | 950 | 950 kWh/(kWp*Jahr) bei einer verschattungsfrei nach Süden ausgerichteten Anlage, 860 kWh/(kWp*Jahr) bei einer aufgeteilten und verschattungsfrei nach Ost und West ausgerichteten Anlage
Degradation der Solarmodule je Jahr | %/a | 0.5% | 0,5 %/Jahr bei monokristallienen Solarzellen; 1,0 % bei polykristallinen Solarzellen
EEG Einspeisevergütung bis 10 kWp | €/kWh | 0.0812 | Bei einer Inbetriebnahme im Februar - Juli 2024. Die Bundesnetzagentur und der Solarenergie Förderverein informieren hierüber. https://www.sfv.de/eeg-verguetungen
Bei Eigenverbrauch vermiedener Strompreis in 2024 | €/kWh | 0.349 | Naturstrom AG im Januar 2024 (siehe Blatt 4 "Strompreisentwicklung")
Jährlicher Anstig des Strompreises |  | 3% | siehe Blatt 4 "Strompreisentwicklung"
Eigenverbrauchsanteil |  | 25%
Spezifischer Kaufpreis mit 0 % Umsatzsteuer | €/kWp | 1900 | Der Käufer bezahlt die Solarstromanlage beim Installateur mit Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer für den Kauf von Solarstromanlagen liegt in 2024 bei 0 %.
Gesamtkaufpreis mit 0 % Umsatzsteuer | € | 12768
Eigenkapital | % | 100% | Ein Wert kleiner als 100% definiert eine Teilfinanzierung mit einem Bankdarlehen in Zeile 21.
Eigenkapital | € | 12768
Betrieb der Solarstromanlage privat oder als als Firma z.B. GBR |  | 0 | Eingabemöglichkeiten: "0" Sie betreiben die Solarstromanlage privat und nicht als Firma, steuerlich als Kleinunternehmer "1" Sie betreiben die Solarstromanlage als Firma, steuerrechtlich mit Regelbesteuerung
Fremdfinanzierung | % | 0%
Kredit |  | 0
Auszahlung | % | 96%
Zinssatz | % | 4%
Tilgungsfreie Zeit | Jahre | 2
Annuität für das Darlehen | % | 0%
Annuität für das Darlehen | € | 0 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Annuit%C3%A4tendarlehen
Zinsbindung | Jahre | 15
Kosten für Zähler und Messstellenbetrieb pro Jahr | € | 20 | Dies ist der Preis für eine elektronische "Moderne Messeinrichtung". Eine elektronische "Intelligente Messeinrichtung" ist teurer.
Kosten für Versicherung pro Jahr | % | 0.3% | des Kaufpreises in Feld C16 | 38.304 | € | mindestens aber 80 €
Rückstellungen für den Tausch des Wechselrichters nach 15 Jahren | % | 20% | des Kaufpreises in Feld C16
Rückstellungen für den Abbau der kompletten Solarstromanlage nach 31 Jahren | % | 5% | des Kaufpreises in Feld C16
Dauer des Geschäftsmodells |  | 30 | Jahre plus das Jahr der Installation
Note on A7: Ulrich Boeke: Im Jahr der Installation und im kompletten ersten Betriebsjahr. Dieser Wert reduziert sich in den darauffolgenden Jahren um die berücksichtigte Degradation der Solarmodule.
Note on A8: Ulrich Boeke: Dieser Parameter berücksichtigt die Reduktion des spezifischen Stromertrags ab dem zweiten Betriebsjahr.
Note on A19: Ulrich Boeke: GBR = Gesellschaft Bürgerlichen Rechts

## Geschäftsmodell
Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine 6,9 kW Photovoltaikanlage (25 % Eigenverbrauch, 31 Jahre Betrieb, Netzanschluss März 2023)
Achtung: Die Langerweher Umwelt- und Naturschutz Aktion e.V. kann keine Haftung für die wirtschaftlichen Erfolg von Investitionen in Solarstromanlagen übernehmen.
Die Zahlen in dieser Tabellenkalkulations Datei sind daher nur als Beispiel zu verstehen.
Alle Daten und Diagramme in den Zeilen 7 - 89 werden automatisch berechnet.
In den Zeilen 90 - 96 können gemessene Daten aus dem Anlagenbetrieb eingegeben werden, um sie mit den berechneten Werten zu vergleichen. Unterschiede ergeben sich zum Beispiel durch die Schwankungen des Wetters.
Jahr
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | SUMME
Jährliche Stromerzeugung | kWh/Year | 4468.8 | 6384 | 6352.08 | 6320.16 | 6288.24 | 6256.32 | 6224.4 | 6192.48 | 6160.56 | 6128.64 | 6096.72 | 6064.8 | 6032.88 | 6000.96 | 5969.04 | 5937.12 | 5905.2 | 5873.28 | 5841.36 | 5809.44 | 5777.52 | 5745.6 | 5713.68 | 5681.76 | 5649.84 | 5617.92 | 5586 | 5554.08 | 5522.16 | 5490.24 | 5458.32 | 182103.6
Davon Eigenverbrauch | kWh/Year | 1117.2 | 1596 | 1588.02 | 1580.04 | 1572.06 | 1564.08 | 1556.1 | 1548.12 | 1540.14 | 1532.16 | 1524.18 | 1516.2 | 1508.22 | 1500.24 | 1492.26 | 1484.28 | 1476.3 | 1468.32 | 1460.34 | 1452.36 | 1444.38 | 1436.4 | 1428.42 | 1420.44 | 1412.46 | 1404.48 | 1396.5 | 1388.52 | 1380.54 | 1372.56 | 1364.58 | 45525.9
Davon Netzeinspeisung | kWh/Year | 3351.6 | 4788 | 4764.06 | 4740.12 | 4716.18 | 4692.24 | 4668.3 | 4644.36 | 4620.42 | 4596.48 | 4572.54 | 4548.6 | 4524.66 | 4500.72 | 4476.78 | 4452.84 | 4428.9 | 4404.96 | 4381.02 | 4357.08 | 4333.14 | 4309.2 | 4285.26 | 4261.32 | 4237.38 | 4213.44 | 4189.5 | 4165.56 | 4141.62 | 4117.68 | 4093.74 | 136577.7
spezifische Stromerzeugung | kWh/kWp | 665 | 950 | 945.25 | 940.5 | 935.75 | 931 | 926.25 | 921.5 | 916.75 | 912 | 907.25 | 902.5 | 897.75 | 893 | 888.25 | 883.5 | 878.75 | 874 | 869.25 | 864.5 | 859.75 | 855 | 850.25 | 845.5 | 840.75 | 836 | 831.25 | 826.5 | 821.75 | 817 | 812.25
Strompreis für Privatkunden | € | 0.349 | 0.35947 | 0.37025 | 0.38136 | 0.3928 | 0.40459 | 0.41672 | 0.42923 | 0.4421 | 0.45537 | 0.46903 | 0.4831 | 0.49759 | 0.51252 | 0.52789 | 0.54373 | 0.56004 | 0.57684 | 0.59415 | 0.61197 | 0.63033 | 0.64924 | 0.66872 | 0.68878 | 0.70945 | 0.73073 | 0.75265 | 0.77523 | 0.79849 | 0.82244 | 0.84711
EEG Einspeisevergütung | € | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen
aus selbstverbrauchtem Solarstrom | € | 389.9028 | 573.7141 | 587.9709 | 602.5668 | 617.5092 | 632.8059 | 648.4646 | 664.4933 | 680.9001 | 697.6933 | 714.8813 | 732.4726 | 750.476 | 768.9004 | 787.7548 | 807.0485 | 826.7908 | 846.9913 | 867.6598 | 888.806 | 910.4401 | 932.5724 | 955.2132 | 978.3731 | 1002.0629 | 1026.2936 | 1051.0762 | 1076.4222 | 1102.3429 | 1128.8501 | 1155.9556 | 25407.4049
aus Stromverkauf in das öffentliche Netz | € | 272.1499 | 388.7856 | 386.8417 | 384.8977 | 382.9538 | 381.0099 | 379.066 | 377.122 | 375.1781 | 373.2342 | 371.2902 | 369.3463 | 367.4024 | 365.4585 | 363.5145 | 361.5706 | 359.6267 | 357.6828 | 355.7388 | 353.7949 | 351.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.5156
Gesamteinnahmen | € | 662.0527 | 962.4997 | 974.8126 | 987.4645 | 1000.463 | 1013.8158 | 1027.5306 | 1041.6154 | 1056.0782 | 1070.9275 | 1086.1715 | 1101.8189 | 1117.8784 | 1134.3589 | 1151.2694 | 1168.6191 | 1186.4175 | 1204.6741 | 1223.3986 | 1242.6009 | 1262.2911 | 932.5724 | 955.2132 | 978.3731 | 1002.0629 | 1026.2936 | 1051.0762 | 1076.4222 | 1102.3429 | 1128.8501 | 1155.9556 | 33085.9205
Ausgaben
Kreditzinsen | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tilgung | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zähler und Messstellenbetrieb | € | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 620
Versicherung | € | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2480
Rückstellungen für Reparaturen & Abbau | € | 0 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 3192
Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtausgaben | € | 100 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 291.52 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 121.28 | 6292
Kredit Restschuld | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnis | € | 562.0527 | 670.9797 | 683.2926 | 695.9445 | 708.943 | 722.2958 | 736.0106 | 750.0954 | 764.5582 | 779.4075 | 794.6515 | 810.2989 | 826.3584 | 842.8389 | 859.7494 | 877.0991 | 1065.1375 | 1083.3941 | 1102.1186 | 1121.3209 | 1141.0111 | 811.2924 | 833.9332 | 857.0931 | 880.7829 | 905.0136 | 929.7962 | 955.1422 | 981.0629 | 1007.5701 | 1034.6756 | 26793.9205
Verrechnungskonto
Einzahlungen aus dem Betrieb | € | 562.0527 | 862.4997 | 874.8126 | 887.4645 | 900.463 | 913.8158 | 927.5306 | 941.6154 | 956.0782 | 970.9275 | 986.1715 | 1001.8189 | 1017.8784 | 1034.3589 | 1051.2694 | 1068.6191 | 1086.4175 | 1104.6741 | 1123.3986 | 1142.6009 | 1162.2911 | 832.5724 | 855.2132 | 878.3731 | 902.0629 | 926.2936 | 951.0762 | 976.4222 | 1002.3429 | 1028.8501 | 1055.9556 |  | Überschuss | Solarstrom Kosten | Solarstrom Preis
Rückzahlung der Umsatzsteuer auf den Kaufpreis nur bei bei Regelbesteuerung (Option 4) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entnahmen für Auszahlungen | € | 0 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 26793.9205 | 14025.9205 | 0.10126 | 0.17828
Entnahmen von Rückstellungen für einen neuen Wechselrichter | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.6
Entnahme für den Abbau der PV Anlage | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 638.4
Kontostand am Jahresende ohne Auszahlungen |  | 562.0527 | 1424.5524 | 2299.365 | 3186.8295 | 4087.2926 | 5001.1084 | 5928.6389 | 6870.2543 | 7826.3325 | 8797.26 | 9783.4316 | 10785.2505 | 11803.1289 | 12837.4878 | 13888.7571 | 12403.7762 | 13490.1937 | 14594.8678 | 15718.2664 | 16860.8673 | 18023.1584 | 18855.7307 | 19710.9439 | 20589.317 | 21491.3798 | 22417.6734 | 23368.7496 | 24345.1718 | 25347.5147 | 26376.3648 | 26793.9205
Kontostand am Jahresende mit Auszahlungen | € | 562.0527 | 701.6618 | 853.5837 | 1018.1575 | 1195.7299 | 1386.6549 | 1591.2948 | 1810.0195 | 2043.2071 | 2291.2439 | 2554.5248 | 2833.453 | 3128.4407 | 3439.9089 | 3768.2876 | 1560.416 | 1583.4628 | 1624.7662 | 1684.7941 | 1764.0243 | 1862.9447 | 1632.1464 | 1423.9889 | 1238.9913 | 1077.6835 | 940.6064 | 828.3119 | 741.3634 | 680.3356 | 645.815 | -2.5011e-12
Mittlere Entnahmerate | 6.995%
Entnahmerate | % | 0% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 5.662% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328% | 8.328%
Gesamtentnahme | % | 0% | 5.662% | 11.32% | 16.99% | 22.65% | 28.31% | 33.97% | 39.63% | 45.29% | 50.96% | 56.62% | 62.28% | 67.94% | 73.6% | 79.26% | 84.93% | 93.25% | 101.6% | 109.9% | 118.2% | 126.6% | 134.9% | 143.2% | 151.6% | 159.9% | 168.2% | 176.5% | 184.9% | 193.2% | 201.5% | 209.9%
Investitionsverlauf | € | -12768 | -12045.1093 | -11322.2186 | -10599.328 | -9876.4373 | -9153.5466 | -8430.6559 | -7707.7652 | -6984.8745 | -6261.9839 | -5539.0932 | -4816.2025 | -4093.3118 | -3370.4211 | -2647.5305 | -1924.6398 | -861.2691 | 202.1016 | 1265.4723 | 2328.843 | 3392.2136 | 4455.5843 | 5518.955 | 6582.3257 | 7645.6964 | 8709.067 | 9772.4377 | 10835.8084 | 11899.1791 | 12962.5498 | 14025.9205
|  |  | Investitionsverlauf | [17 empty] | Verrechnungskonto
|  |  | Euro | [17 empty] | Euro
Vergleich des Geschäftsmodels mit Betriebsdaten
Jahr
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | SUM
Berechnete Stromerzeugung | kWh/Jear | 4468.8 | 6384 | 6352.08 | 6320.16 | 6288.24 | 6256.32 | 6224.4 | 6192.48 | 6160.56 | 6128.64 | 6096.72 | 6064.8 | 6032.88 | 6000.96 | 5969.04 | 5937.12 | 5905.2 | 5873.28 | 5841.36 | 5809.44 | 5777.52 | 5745.6 | 5713.68 | 5681.76 | 5649.84 | 5617.92 | 5586 | 5554.08 | 5522.16 | 5490.24 | 5458.32 | 182103.6
Davon Eigenverbrauch | kWh/Year | 1117.2 | 1596 | 1588.02 | 1580.04 | 1572.06 | 1564.08 | 1556.1 | 1548.12 | 1540.14 | 1532.16 | 1524.18 | 1516.2 | 1508.22 | 1500.24 | 1492.26 | 1484.28 | 1476.3 | 1468.32 | 1460.34 | 1452.36 | 1444.38 | 1436.4 | 1428.42 | 1420.44 | 1412.46 | 1404.48 | 1396.5 | 1388.52 | 1380.54 | 1372.56 | 1364.58
Davon Netzeinspeisung | kWh/Year | 3351.6 | 4788 | 4764.06 | 4740.12 | 4716.18 | 4692.24 | 4668.3 | 4644.36 | 4620.42 | 4596.48 | 4572.54 | 4548.6 | 4524.66 | 4500.72 | 4476.78 | 4452.84 | 4428.9 | 4404.96 | 4381.02 | 4357.08 | 4333.14 | 4309.2 | 4285.26 | 4261.32 | 4237.38 | 4213.44 | 4189.5 | 4165.56 | 4141.62 | 4117.68 | 4093.74
spezifische Stromerzeugung | kWh/kWp | 665 | 950 | 945.25 | 940.5 | 935.75 | 931 | 926.25 | 921.5 | 916.75 | 912 | 907.25 | 902.5 | 897.75 | 893 | 888.25 | 883.5 | 878.75 | 874 | 869.25 | 864.5 | 859.75 | 855 | 850.25 | 845.5 | 840.75 | 836 | 831.25 | 826.5 | 821.75 | 817 | 812.25
Gemessene Stromerzeugung | kWh/Jear
Davon Eigenverbrauch | kWh/Year
Davon Netzeinspeisung | kWh/Year
spezifische Stromerzeugung | kWh/kWp
Berechnete Entnahmen | € | 0 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 722.8907 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 1063.3707 | 26793.9205
Realisierte Entnahmen | €
|  | Vergleich der spezifischen Solarstromproduction in kWh/kWp | [16 empty] | Vergleich der Entnahmen in Euro
Note on C8: Ulrich Boeke: Das Jahr "0" ist das Jahr der Installation. Hier wird berücksichtigt, dass 70 % des Solarstromertrags eines durchschnittlichen Jahres im Jahr der Installation erzeugt werden können. Dies entspricht einem Netzanschluss im Mai.
Note on A25: Ulrich Boeke: Dies ist die aktuell zulässige Preisobergrenze für moderne Messeinrichtungen der Bundesnetzagentur.
Note on A27: Ulrich Boeke: Diese Rückstellungen bilden eine finanzielle Reserve um nach 10 Jahren einen defelten Solarwechselrichter austauschen zu lassen und um nach 20 Jahren die Solarstromanlagen demontieren und entsorgen zu lassen. Die Rückstellungen werden auf das Verrechnungskonto eingezahlt.
Note on A28: Ulrich Boeke: 19 % Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch werden - nicht fällig, wenn Sie die Solarstromanlage entsprechend der Kleinunternehmerregelung privat betreiben - fällig, wenn Sie die Solarstromanlagen als Firma betreiben und Solarstrom von dieser Firma an sich für den privaten Eigenverbrauch verkaufen.
Note on AK38: Ulrich Boeke: Preis = Kosten + Profit
Note on R39: Ulrich Boeke: 20% des Kaufpreises werden als Kosten für den Austausch des Solarwechselrichter nach 15 Jahren Betriebszeit berücksichtigt
Note on A41: Ulrich Boeke: Diese Zeile ist eine Zwischenrechnung zur Brechnung der mittleren Entnahmerate im Feld B40
Note on C87: Ulrich Boeke: Consideration: 70% of an average annual energy generation year in the year of installation. This corresponds to a first grid connection in May.

## Annuitäten
Annuitätenrechner
In Abhängigkeit von: Investitionssumme, Tilgungszeit und Zinssatz kann die jährliche Annuität berechnet werden. Die Annuität ist eine konstante jährlich Zahlung an den Kreditgeber, die sich aus jährlicher Tilgung und absoluten jährlichen Zins zusammensetzt.
Der absolut zu zahlende Zins sinkt von Jahr zu Jahr, weil jedes Jahr ein Teil der Investitiossumme getilgt also zurückbezahl wird. Als Folge kann jedes Jahr etwas mehr getilgt werden.
Quelle für die Berechnung im Feld B18: http://de.wikipedia.org/wiki/Annuit%C3%A4tendarlehen
Vorgehensweise:
Im Feld C13 wird automatisch der Kaufpreis der PV Anlage eingetragen.
Die Laufzeit des Geschäftsmodells wird in Feld B15 eingetragen ohne das Jahr der Installation.
Der Zinssatz im Feld B16 wird von Hand so eingestellt, dass die berechnete Annuität im Feld B18 dem Wert in Feld B44 auf dem Blatt "Modeldaten" entspricht.
Der Zinsatz im Feld B16 entspricht der effektiven Verzinsung der Investion in die PV Anlagen.
Hinweis:
Diese Berechnungsart setzt eine konstante jährlich Annuität der PV Anlage vorraus. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals in eine PV Anlagen ist aufwändiger, wenn die Anlagen mit Eigenkapital und einem Bankdarlehen finanziert wird. Dies resultiert in variable Annuitäten über die Laufzeit für den Investor.
Kreditsumme | 12768 | €
Laufzeit | 30 | Jahre | Das Jahr der Installation wird nicht berücksichtigt, weil in diesem Jahr keine Ausschüttungen erfolgen.
Zinssatz | 5.65% |  | Dieser Wert muss von Hand so justiert werden, dass die jährliche Annuität im Feld B19 der mittleren Entnahme des Feldes B44 im Blatt "Geschäftsmodell" entspricht.
Jährliche Annuität | 893.112 | €
Jährliche Annuität | 6.995%
Summe aller Annuitäten | 26793.36 | € | Die hier berechnete Summe aller Auszahlungen muss im Blatt "Geschäftsmodel" mit dem Feld AH38 übereinstimmen.

## Strompreisentwicklung
Strompreisentwicklung von Ökostrom für Privatkunden der klassischen Ökostromanbieter in Langerwehe in Cent/kWh
Diese Übersicht soll die Entwicklung des Wertes für den Solarstrom Eigenverbrauch für private Stromverbraucher geben, sowie eine Information für den mittleren relative Strompreisanstieg in der Vergangenheit.
Diese Daten werden im Blatt "Modelldaten" in den Zeilen 11 und 12 benötigt.
Der monatliche Grundpreis für die Stromversorgung wird dabei nicht berücksichtigt.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Elektrizitätswerke Schönau | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 23.9 | 23.9 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 27.65 | 29.2 | 29.2 |  | 40 | 35.9
Green Planet Energy (früher Greenpeace Energy) | 19.8 | 21.4 | 23.6 | 24.8 | 24.8 | 27.2 | 27.65 | 27.65 | 26.65 | 27.1 | 27.1 | 28.5 | 29.8 | 29.8 |  | 40 | 38.64
Lichtblick | 20.25 | 19.99 | 21.99 | 23.64 | 24.19 | 27.48 | 26.76 | 26.76 | 26.44 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 30.55 |  | 40.87 |  | 31.67
Naturstrom AG | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 21.25 | 23.4 | 25.75 | 26.95 | 26.25 | 26.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 28.95 | 28.95 | 39.90 | 40 | 34.9
Naturstrom AG Regionalstrom Düren | [9 empty] | 24.99 | 25.99 | 26.99 | 27.99 | 28.49 | 29.99 | 40 | 37.95
Günstigster Preis in Cent/kWh | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 21.25 | 23.4 | 25.75 | 26.75 | 26.25 | 25.95 | 24.99 | 25.95 | 26.99 | 27.99 | 28.49 | 29.99 | 40 | 34.9
jählicher Preisanstieg für den günstigsten Preis |  | 0.5051% | 0% | 6.784% | 10.12% | 10.04% | 3.883% | -1.869% | -1.143% | -3.699% | 3.842% | 4.008% | 3.705% | 1.786% | 5.265% | 33.38% | -12.75%
mittlerer Preisanstieg pro Jahr seit 2008 |  | 0.5051% | 0.2522% | 2.384% | 4.265% | 5.396% | 5.142% | 4.111% | 3.439% | 2.62% | 2.742% | 2.856% | 2.927% | 2.839% | 3.01% | 4.8% | 3.606%
| Diagramm: | Blaue Säulen zeigen den jährlichen Preisanstieg für den günstigsten Preis
Rote Säulen zeigen den mittleren Preisanstieg für den günstigsten Preis pro Jahr seit 2008
Note on Q6: Ulrich Boeke: Achtung, die Strompreise waren 2023 durch verschiedene Effekte sehr gestört. Wir berücksichtigen den Strompreis entsprechend dem Strompreisdeckel für Privatkunden für Bestandskunden. Neukunden zahlen leider deutlich höhere Preise.
Note on R9: Ulrich Boeke: Nur in Verbidung mit einem überdurchschnitlich hohem monatlichen Grundpreises von 16,89 Euro. Daher für die Zeile 13 nicht ausgewählt.
Note on R10: Ulrich Boeke: 11,90 Euro monatlicher Grundpreis
Note on A11: Ulrich Boeke: Dieser Strompreis Tarif wird am 2017 angeboten. Grünstromwerk ist eine Tochter der Naturstrom AG.

## Version Info
Informationen zu den Änderungen zwischen den verschiedenen Exceltabellen Versionen
Version | Kommentare
2017 | Basisversion für den Vergleich
2018-02-04 | Die Berechnung des erwarteten Geschäftsmodells im Blatt "Geschäftsmodell" erfolgt nun automatisch. Die mittlere Entnahmerate im Feld B42 mus nicht mehr von Hand justiert werden. Nur die tatsächlich gemessenen Werte für die jährliche Solarstromerzeugung sowie die jährliche Entnahme von Geld aus dem tatsächlichen Geschäft kann von Hand eingegeben werden, wenn ein Vergleich mit dem berechneten Geschäftsmodell gewünscht ist. Das Blatt "Strompreisentwicklung" ist zugefügt worden.
2019-01-31 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Referenzstrompreis im Feld "Modelldaten C11" ist für 2019 um 1 ct/kWh angehoben worden.
2020-03-01 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Referenzstrompreis im Feld "Modelldaten C11" ist für 2020 um 1 ct/kWh angehoben worden.
2020-01-01 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Referenzstrompreis im Feld "Modelldaten C11" ist für 2020 um 1 ct/kWh angehoben worden.
2021-01-01 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Referenzstrompreis im Feld "Modelldaten C11" ist für 2020 um 0,5 ct/kWh angehoben worden.
2021-03-01 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Anlagenpreis "Modelldaten C15" ist für 2021 um 50 €/kWp gesenkt worden.
2022-01-03 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Anlagenpreis "Modelldaten C15" ist 2022 gestiegen.
2022-09-06 | Umwandlung des alten ".xls" Datei Formats in das ".xlsx" Datei Format
2022-09-26 | Fehlerhafte Links in Graphiken korrigiert
2022-12-12 | Viele Preiskomponenten sind für 2023 angehoben worden. Die Strompreisentwicklung ist 2023 außergewöhnlich.
2024-01-19 | Modelldaten und Strompreisentwicklung für 2024 angepasst
Danksagung
Bei der Überarbeitung dieser Excel Datei zur Brechnung des Geschäftsmodells von Solarstromanlagen in 2018 bedanke ich mich für Anregungen von Frau Susanne Jung von Solarenergie Förderverein Deutschland e.V. und bei Lothar Kurth vom BUND Inden/Langerwehe.
Ulrich Böke