## Modelldaten
Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine 9 kW Photovoltaikanlage (25 % Eigenverbrauch, 31 Jahre Betrieb, Netzanschluss Februar 2026)
Achtung: Die Langerweher Umwelt- und Naturschutz Aktion e.V. kann keine Haftung für die wirtschaftlichen Erfolg von Investitionen in Solarstromanlagen übernehmen.
Die Zahlen in dieser Tabellenkalkulations Datei sind daher nur als Beispiel zu verstehen.
Alle Zahlen in blauer Farbe müssen an das eigene Projekt angepasst werden.
Details |  | Alle Zahlen in schwarzer Farbe stehen fest oder werden berechnet.
Nennleistung | kWp | 9 | 20 Photovoltaik Module a 450 Wp (Glas-Glas Module mit monokristallinen Solarzellen), 40 m2 Fläche
Spezifischer Stromertrag | kWh/kWp | 950 | 950 kWh/(kWp*Jahr) bei einer verschattungsfrei nach Süden ausgerichteten Anlage, 860 kWh/(kWp*Jahr) bei einer aufgeteilten und verschattungsfrei nach Ost und West ausgerichteten Anlage
Degradation der Solarmodule je Jahr | %/a | 0.5% | 0,5 %/Jahr bei monokristallienen Solarzellen; 1,0 % bei polykristallinen Solarzellen
Nichtvergütung | %/a | 8% | So viel Solarstrom wird etwa entweder aufgrund der 60% Kappung nicht erzeugt oder im Fall von intelligenten Messystemen nicht vergütet in Zeiten negativer Boersenstrompreisen.
EEG Einspeisevergütung bis 10 kWp | €/kWh | 0.0778 | Bei einer Inbetriebnahme im Februar 2026. Die Bundesnetzagentur und der Solarenergie Förderverein informieren hierüber. https://www.sfv.de/eeg-verguetungen
Bei Eigenverbrauch vermiedener Strompreis in 2026 | €/kWh | 0.309 | Naturstrom AG im Januar 2026 (siehe Blatt 4 "Strompreisentwicklung")
Jährlicher Anstig des Strompreises |  | 2% | siehe Blatt 4 "Strompreisentwicklung"
Eigenverbrauchsanteil |  | 25% | Solarstromanlage ohne Batteriespeicher
Spezifischer Kaufpreis mit 0 % Umsatzsteuer | €/kWp | 1400 | Der Käufer bezahlt die Solarstromanlage beim Installateur mit Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer für den Kauf von Solarstromanlagen liegt in 2026 bei 0%.
Gesamtkaufpreis mit 0 % Umsatzsteuer | € | 12600 | PV Anlage fertig installiert
Eigenkapital | % | 100% | Ein Wert kleiner als 100% definiert eine Teilfinanzierung mit einem Bankdarlehen in Zeile 21.
Eigenkapital | € | 12600
Betrieb der Solarstromanlage privat oder als als Firma z.B. GBR |  | 0 | Eingabemöglichkeiten: "0" Sie betreiben die Solarstromanlage privat und nicht als Firma, steuerlich als Kleinunternehmer "1" Sie betreiben die Solarstromanlage als Firma, steuerrechtlich mit Regelbesteuerung
Fremdfinanzierung | % | 0%
Kredit |  | 0
Auszahlung | % | 96%
Zinssatz | % | 4%
Tilgungsfreie Zeit | Jahre | 2
Annuität für das Darlehen | % | 0%
Annuität für das Darlehen | € | 0 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Annuit%C3%A4tendarlehen
Zinsbindung | Jahre | 15
Kosten für Zähler und Messstellenbetrieb pro Jahr | € | 50 | Das ist der jährliche Preis für eine "Intelligente Messeinrichtung" für 7-15 kW PV-Anlagen. In Zukunft wird eine "Steuerbox" des Netzbetreibers wird weitere 50 € im Jahr kosten.
Kosten für Versicherung pro Jahr | % | 0.3% | des Kaufpreises in Feld C16 | 37.8 | € | mindestens aber 80 €
Rückstellungen für Wechselrichtertausch nach 15 Jahren | % | 15% | des Kaufpreises in Feld C16
Rückstellungen für den Abbau der kompletten Solarstromanlage nach 31 Jahren | % | 5% | des Kaufpreises in Feld C16
Dauer des Geschäftsmodells |  | 30 | Jahre plus das Jahr der Installation
Note on A7: Ulrich Boeke: Im Jahr der Installation und im kompletten ersten Betriebsjahr. Dieser Wert reduziert sich in den darauffolgenden Jahren um die berücksichtigte Degradation der Solarmodule.
Note on A8: Ulrich Boeke: Dieser Parameter berücksichtigt die Reduktion des spezifischen Stromertrags ab dem zweiten Betriebsjahr.
Note on D9: Ulrich Boeke: Dieser Effekt tritt ein, wenn Sie im Urlaub sind und keinen Eigenverbrauch ihres Solarstroms realisieren können. Je höher der Eigenverbrauch ihres Solarstroms ist, desto geringer kann diese Nichtvergütung sein.
Note on A20: Ulrich Boeke: GBR = Gesellschaft Bürgerlichen Rechts

## Geschäftsmodell
Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine 9 kW Photovoltaikanlage (25 % Eigenverbrauch, 31 Jahre Betrieb, Netzanschluss Februar 2025)
Achtung: Die Langerweher Umwelt- und Naturschutz Aktion e.V. kann keine Haftung für die wirtschaftlichen Erfolg von Investitionen in Solarstromanlagen übernehmen.
Die Zahlen in dieser Tabellenkalkulations Datei sind daher nur als Beispiel zu verstehen.
Alle Daten und Diagramme in den Zeilen 7 - 89 werden automatisch berechnet.
In den Zeilen 90 - 96 können gemessene Daten aus dem Anlagenbetrieb eingegeben werden, um sie mit den berechneten Werten zu vergleichen. Unterschiede ergeben sich zum Beispiel durch die Schwankungen des Wetters.
Jahr
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | SUMME
Jährliche Stromerzeugung | kWh/Year | 5985 | 8550 | 8507.25 | 8464.5 | 8421.75 | 8379 | 8336.25 | 8293.5 | 8250.75 | 8208 | 8165.25 | 8122.5 | 8079.75 | 8037 | 7994.25 | 7951.5 | 7908.75 | 7866 | 7823.25 | 7780.5 | 7737.75 | 7695 | 7652.25 | 7609.5 | 7566.75 | 7524 | 7481.25 | 7438.5 | 7395.75 | 7353 | 7310.25 | 243888.75
Davon Eigenverbrauch | kWh/Year | 1496.25 | 2137.5 | 2126.8125 | 2116.125 | 2105.4375 | 2094.75 | 2084.0625 | 2073.375 | 2062.6875 | 2052 | 2041.3125 | 2030.625 | 2019.9375 | 2009.25 | 1998.5625 | 1987.875 | 1977.1875 | 1966.5 | 1955.8125 | 1945.125 | 1934.4375 | 1923.75 | 1913.0625 | 1902.375 | 1891.6875 | 1881 | 1870.3125 | 1859.625 | 1848.9375 | 1838.25 | 1827.5625 | 60972.1875
Davon Netzeinspeisung | kWh/Year | 4488.75 | 6412.5 | 6380.4375 | 6348.375 | 6316.3125 | 6284.25 | 6252.1875 | 6220.125 | 6188.0625 | 6156 | 6123.9375 | 6091.875 | 6059.8125 | 6027.75 | 5995.6875 | 5963.625 | 5931.5625 | 5899.5 | 5867.4375 | 5835.375 | 5803.3125 | 5771.25 | 5739.1875 | 5707.125 | 5675.0625 | 5643 | 5610.9375 | 5578.875 | 5546.8125 | 5514.75 | 5482.6875 | 182916.5625
spezifische Stromerzeugung | kWh/kWp | 665 | 950 | 945.25 | 940.5 | 935.75 | 931 | 926.25 | 921.5 | 916.75 | 912 | 907.25 | 902.5 | 897.75 | 893 | 888.25 | 883.5 | 878.75 | 874 | 869.25 | 864.5 | 859.75 | 855 | 850.25 | 845.5 | 840.75 | 836 | 831.25 | 826.5 | 821.75 | 817 | 812.25
Strompreis für Privatkunden | € | 0.309 | 0.31518 | 0.32148 | 0.32791 | 0.33447 | 0.34116 | 0.34798 | 0.35494 | 0.36204 | 0.36928 | 0.37667 | 0.3842 | 0.39189 | 0.39972 | 0.40772 | 0.41587 | 0.42419 | 0.43267 | 0.44133 | 0.45015 | 0.45916 | 0.46834 | 0.47771 | 0.48726 | 0.49701 | 0.50695 | 0.51709 | 0.52743 | 0.53798 | 0.54874 | 0.55971
EEG Einspeisevergütung | € | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen
aus selbstverbrauchtem Solarstrom | € | 462.3413 | 673.6973 | 683.7353 | 693.9055 | 704.2089 | 714.6469 | 725.2208 | 735.9317 | 746.7811 | 757.77 | 768.8997 | 780.1715 | 791.5867 | 803.1463 | 814.8518 | 826.7042 | 838.7047 | 850.8546 | 863.155 | 875.6071 | 888.212 | 900.9708 | 913.8847 | 926.9548 | 940.1821 | 953.5678 | 967.1128 | 980.8181 | 994.6849 | 1008.714 | 1022.9063 | 25609.9286
aus Stromverkauf in das öffentliche Netz | € | 311.9741 | 445.6773 | 443.4489 | 441.2205 | 438.9921 | 436.7638 | 434.5354 | 432.307 | 430.0786 | 427.8502 | 425.6218 | 423.3934 | 421.165 | 418.9367 | 416.7083 | 414.4799 | 412.2515 | 410.0231 | 407.7947 | 405.5663 | 403.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8802.1267
Gesamteinnahmen | € | 774.3154 | 1119.3745 | 1127.1843 | 1135.126 | 1143.2011 | 1151.4107 | 1159.7562 | 1168.2387 | 1176.8596 | 1185.6202 | 1194.5215 | 1203.565 | 1212.7517 | 1222.083 | 1231.5601 | 1241.1841 | 1250.9562 | 1260.8777 | 1270.9497 | 1281.1734 | 1291.5499 | 900.9708 | 913.8847 | 926.9548 | 940.1821 | 953.5678 | 967.1128 | 980.8181 | 994.6849 | 1008.714 | 1022.9063 | 34412.0553
Ausgaben
Kreditzinsen | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tilgung | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zähler und Messstellenbetrieb | € | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1550
Versicherung | € | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2480
Rückstellungen für Reparaturen & Abbau | € | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2520
Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtausgaben | € | 130 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 6550
Kredit Restschuld | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnis | € | 644.3154 | 842.3745 | 850.1843 | 858.126 | 866.2011 | 874.4107 | 882.7562 | 891.2387 | 899.8596 | 908.6202 | 917.5215 | 926.565 | 935.7517 | 945.083 | 954.5601 | 964.1841 | 1099.9562 | 1109.8777 | 1119.9497 | 1130.1734 | 1140.5499 | 749.9708 | 762.8847 | 775.9548 | 789.1821 | 802.5678 | 816.1128 | 829.8181 | 843.6849 | 857.714 | 871.9063 | 27862.0553
Verrechnungskonto
Einzahlungen aus dem Betrieb | € | 644.3154 | 989.3745 | 997.1843 | 1005.126 | 1013.2011 | 1021.4107 | 1029.7562 | 1038.2387 | 1046.8596 | 1055.6202 | 1064.5215 | 1073.565 | 1082.7517 | 1092.083 | 1101.5601 | 1111.1841 | 1120.9562 | 1130.8777 | 1140.9497 | 1151.1734 | 1161.5499 | 770.9708 | 783.8847 | 796.9548 | 810.1821 | 823.5678 | 837.1128 | 850.8181 | 864.6849 | 878.714 | 892.9063 |  | Überschuss | Solarstrom Kosten | Solarstrom Preis
Rückzahlung der Umsatzsteuer auf den Kaufpreis nur bei bei Regelbesteuerung (Option 4) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entnahmen für Auszahlungen | € | 0 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 27862.0553 | 15262.0553 | 0.072164 | 0.13474
Entnahmen von Rückstellungen für einen neuen Wechselrichter | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890
Entnahme für den Abbau der PV Anlage | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630
Kontostand am Jahresende ohne Auszahlungen |  | 644.3154 | 1633.6899 | 2630.8742 | 3636.0002 | 4649.2012 | 5670.6119 | 6700.3681 | 7738.6068 | 8785.4665 | 9841.0866 | 10905.6081 | 11979.1731 | 13061.9248 | 14154.0078 | 15255.5679 | 14476.7519 | 15597.7082 | 16728.5859 | 17869.5356 | 19020.709 | 20182.2589 | 20953.2297 | 21737.1145 | 22534.0693 | 23344.2514 | 24167.8192 | 25004.932 | 25855.7501 | 26720.435 | 27599.149 | 27862.0553
Kontostand am Jahresende mit Auszahlungen | € | 644.3154 | 830.9547 | 1025.4038 | 1227.7946 | 1438.2605 | 1656.936 | 1883.957 | 2119.4606 | 2363.585 | 2616.47 | 2878.2564 | 3149.0862 | 3429.1027 | 3718.4505 | 4017.2754 | 2435.7243 | 2501.9453 | 2578.0879 | 2664.3024 | 2760.7407 | 2867.5554 | 2583.791 | 2312.9406 | 2055.1602 | 1810.6072 | 1579.4398 | 1361.8174 | 1157.9003 | 967.85 | 791.8288 | -5.457e-12
Mittlere Entnahmerate | 7.371%
Entnahmerate | % | 0% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 6.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371% | 8.371%
Gesamtentnahme | % | 0% | 6.371% | 12.74% | 19.11% | 25.48% | 31.85% | 38.23% | 44.6% | 50.97% | 57.34% | 63.71% | 70.08% | 76.45% | 82.82% | 89.19% | 95.56% | 103.9% | 112.3% | 120.7% | 129% | 137.4% | 145.8% | 154.2% | 162.5% | 170.9% | 179.3% | 187.6% | 196% | 204.4% | 212.8% | 221.1%
Investitionsverlauf | € | -12600 | -11797.2648 | -10994.5296 | -10191.7945 | -9389.0593 | -8586.3241 | -7783.5889 | -6980.8538 | -6178.1186 | -5375.3834 | -4572.6482 | -3769.9131 | -2967.1779 | -2164.4427 | -1361.7075 | -558.9723 | 495.7628 | 1550.498 | 2605.2332 | 3659.9684 | 4714.7035 | 5769.4387 | 6824.1739 | 7878.9091 | 8933.6442 | 9988.3794 | 11043.1146 | 12097.8498 | 13152.585 | 14207.3201 | 15262.0553
Investitionsverlauf
|  |  | Euro | [20 empty] | Verrechnungskonto
Euro
Vergleich des Geschäftsmodels mit Betriebsdaten
Jahr
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | SUM
Berechnete Stromerzeugung | kWh/Jear | 5985 | 8550 | 8507.25 | 8464.5 | 8421.75 | 8379 | 8336.25 | 8293.5 | 8250.75 | 8208 | 8165.25 | 8122.5 | 8079.75 | 8037 | 7994.25 | 7951.5 | 7908.75 | 7866 | 7823.25 | 7780.5 | 7737.75 | 7695 | 7652.25 | 7609.5 | 7566.75 | 7524 | 7481.25 | 7438.5 | 7395.75 | 7353 | 7310.25 | 243888.75
Davon Eigenverbrauch | kWh/Year | 1496.25 | 2137.5 | 2126.8125 | 2116.125 | 2105.4375 | 2094.75 | 2084.0625 | 2073.375 | 2062.6875 | 2052 | 2041.3125 | 2030.625 | 2019.9375 | 2009.25 | 1998.5625 | 1987.875 | 1977.1875 | 1966.5 | 1955.8125 | 1945.125 | 1934.4375 | 1923.75 | 1913.0625 | 1902.375 | 1891.6875 | 1881 | 1870.3125 | 1859.625 | 1848.9375 | 1838.25 | 1827.5625
Davon Netzeinspeisung | kWh/Year | 4488.75 | 6412.5 | 6380.4375 | 6348.375 | 6316.3125 | 6284.25 | 6252.1875 | 6220.125 | 6188.0625 | 6156 | 6123.9375 | 6091.875 | 6059.8125 | 6027.75 | 5995.6875 | 5963.625 | 5931.5625 | 5899.5 | 5867.4375 | 5835.375 | 5803.3125 | 5771.25 | 5739.1875 | 5707.125 | 5675.0625 | 5643 | 5610.9375 | 5578.875 | 5546.8125 | 5514.75 | 5482.6875
spezifische Stromerzeugung | kWh/kWp | 665 | 950 | 945.25 | 940.5 | 935.75 | 931 | 926.25 | 921.5 | 916.75 | 912 | 907.25 | 902.5 | 897.75 | 893 | 888.25 | 883.5 | 878.75 | 874 | 869.25 | 864.5 | 859.75 | 855 | 850.25 | 845.5 | 840.75 | 836 | 831.25 | 826.5 | 821.75 | 817 | 812.25
Gemessene Stromerzeugung | kWh/Jear
Davon Eigenverbrauch | kWh/Year
Davon Netzeinspeisung | kWh/Year
spezifische Stromerzeugung | kWh/kWp
Berechnete Entnahmen | € | 0 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 802.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 1054.7352 | 27862.0553
Realisierte Entnahmen | €
|  | Vergleich der spezifischen Solarstromproduction in kWh/kWp | [16 empty] | Vergleich der Entnahmen in Euro
Note on C8: Ulrich Boeke: Das Jahr "0" ist das Jahr der Installation. Hier wird berücksichtigt, dass 70 % des Solarstromertrags eines durchschnittlichen Jahres im Jahr der Installation erzeugt werden können. Dies entspricht einem Netzanschluss im Mai.
Note on A19: Ulrich Boeke: Der Parameter "Modelldaten!$C$9" berücksichtigt die Nichtvergürung aufgrund aufgrund Zeiten mit negativen Börsenstrompreisen.
Note on A25: Ulrich Boeke: Dies ist die aktuell zulässige Preisobergrenze für moderne Messeinrichtungen der Bundesnetzagentur.
Note on A27: Ulrich Boeke: Diese Rückstellungen bilden eine finanzielle Reserve um nach 10 Jahren einen defelten Solarwechselrichter austauschen zu lassen und um nach 20 Jahren die Solarstromanlagen demontieren und entsorgen zu lassen. Die Rückstellungen werden auf das Verrechnungskonto eingezahlt.
Note on A28: Ulrich Boeke: 19 % Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch werden - nicht fällig, wenn Sie die Solarstromanlage entsprechend der Kleinunternehmerregelung privat betreiben - fällig, wenn Sie die Solarstromanlagen als Firma betreiben und Solarstrom von dieser Firma an sich für den privaten Eigenverbrauch verkaufen.
Note on AK38: Ulrich Boeke: Preis = Kosten + Profit
Note on R39: Ulrich Boeke: 15 % des Kaufpreises werden als Kosten für den Austausch des Solarwechselrichter nach 15 Jahren Betriebszeit berücksichtig.
Note on A41: Ulrich Boeke: Diese Zeile ist eine Zwischenrechnung zur Brechnung der mittleren Entnahmerate im Feld B40
Note on C97: Ulrich Boeke: Consideration: 70% of an average annual energy generation year in the year of installation. This corresponds to a first grid connection in May.

## Annuitäten
Annuitätenrechner
In Abhängigkeit von: Investitionssumme, Tilgungszeit und Zinssatz kann die jährliche Annuität berechnet werden. Die Annuität ist eine konstante jährlich Zahlung an den Kreditgeber, die sich aus jährlicher Tilgung und absoluten jährlichen Zins zusammensetzt.
Der absolut zu zahlende Zins sinkt von Jahr zu Jahr, weil jedes Jahr ein Teil der Investitiossumme getilgt also zurückbezahl wird. Als Folge kann jedes Jahr etwas mehr getilgt werden.
Quelle für die Berechnung im Feld B18: http://de.wikipedia.org/wiki/Annuit%C3%A4tendarlehen
Vorgehensweise:
Im Feld C13 wird automatisch der Kaufpreis der PV Anlage eingetragen.
Die Laufzeit des Geschäftsmodells wird in Feld B15 eingetragen ohne das Jahr der Installation.
Der Zinssatz im Feld B16 wird von Hand so eingestellt, dass die berechnete Annuität im Feld B18 dem Wert in Feld B44 auf dem Blatt "Modeldaten" entspricht.
Der Zinsatz im Feld B16 entspricht der effektiven Verzinsung der Investion in die PV Anlagen.
Hinweis:
Diese Berechnungsart setzt eine konstante jährlich Annuität der PV Anlage vorraus. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals in eine PV Anlagen ist aufwändiger, wenn die Anlagen mit Eigenkapital und einem Bankdarlehen finanziert wird. Dies resultiert in variable Annuitäten über die Laufzeit für den Investor.
Kreditsumme | 12600 | €
Laufzeit | 30 | Jahre | Das Jahr der Installation wird nicht berücksichtigt, weil in diesem Jahr keine Ausschüttungen erfolgen.
Zinssatz | 6.1% |  | Dieser Wert muss von Hand so justiert werden, dass die jährliche Annuität im Feld B19 der mittleren Entnahme des Feldes B44 im Blatt "Geschäftsmodell" entspricht.
Jährliche Annuität | 925.1923 | €
Jährliche Annuität | 7.343%
Summe aller Annuitäten | 27755.7702 | € | Die hier berechnete Summe aller Auszahlungen muss im Blatt "Geschäftsmodel" mit dem Feld AH38 übereinstimmen.

## Strompreisentwicklung
Strompreisentwicklung von Ökostrom für Privatkunden der klassischen Ökostromanbieter in Langerwehe in Cent/kWh
Diese Übersicht soll die Entwicklung des Wertes für den Solarstrom Eigenverbrauch für private Stromverbraucher geben, sowie eine Information für den mittleren relative Strompreisanstieg in der Vergangenheit.
Diese Daten werden im Blatt "Modelldaten" in den Zeilen 11 und 12 benötigt.
Der monatliche Grundpreis für die Stromversorgung wird dabei nicht berücksichtigt.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Elektrizitätswerke Schönau | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 23.9 | 23.9 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 27.65 | 29.2 | 29.2 |  | 40 | 35.9 | 35.4 | 31.5
Green Planet Energy (Greenpeace Energy) | 19.8 | 21.4 | 23.6 | 24.8 | 24.8 | 27.2 | 27.65 | 27.65 | 26.65 | 27.1 | 27.1 | 28.5 | 29.8 | 29.8 |  | 40 | 38.64 | 31.63 | 31.63
Lichtblick | 20.25 | 19.99 | 21.99 | 23.64 | 24.19 | 27.48 | 26.76 | 26.76 | 26.44 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 30.55 |  | 40.87 |  | 31.67 | 32.15 | 32.85
Naturstrom AG | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 21.25 | 23.4 | 25.75 | 26.95 | 26.25 | 26.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 28.95 | 28.95 | 39.90 | 40 | 34.9 | 33.9 | 30.9
Naturstrom AG, Regionalstrom Düren | [9 empty] | 24.99 | 25,99 | 26.99 | 27.99 | 28.49 | 29.99 | 40
Octopus Energy, Relax 12 | [17 empty] | 32.49 | 32.07
Günstigster Preis in Cent/kWh | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 21.25 | 23.4 | 25.75 | 26.75 | 26.25 | 25.95 | 24.99 | 25.95 | 26.99 | 27.99 | 28.49 | 29.99 | 40 | 31.67 | 31.63 | 30.9
Teuerster Preis in Cent/kWh | 21.2 | 21.4 | 23.6 | 24.8 | 24.8 | 27.48 | 27.65 | 27.65 | 26.75 | 27.99 | 27.99 | 28.5 | 30.55 | 29.8 | 29.99 | 40 | 38.64 | 35.4 | 32.85
jählicher Preisanstieg für den günstigsten Preis |  | 0.5051% | 0% | 6.784% | 10.12% | 10.04% | 3.883% | -1.869% | -1.143% | -3.699% | 3.842% | 4.008% | 3.705% | 1.786% | 5.265% | 33.38% | -20.82% | -0.1263% | -2.308%
mittlerer Preisanstieg pro Jahr seit 2008 |  | 0.5051% | 0.2522% | 2.384% | 4.265% | 5.396% | 5.142% | 4.111% | 3.439% | 2.62% | 2.742% | 2.856% | 2.927% | 2.839% | 3.01% | 4.8% | 2.979% | 2.794% | 2.503%
Mittlere Boersenstrompreis Day-Ahead Handel | [13 empty] | 9.87 | 23.6 | 9.54 | 7.96 | 8.92
| Diagramm: | Blaue Säulen zeigen den jährlichen Preisanstieg für den günstigsten Preis
Rote Säulen zeigen den mittleren Preisanstieg für den günstigsten Preis pro Jahr seit 2008
Die hohen Strompreise in 2022 und 2023 sind die Folgen ausgefallener Kernkraftwerke in Frankreich und des Überfalls von Russland auf die Ukraine.
Note on Q6: Ulrich Boeke: Achtung, die Strompreise waren 2023 durch verschiedene Effekte sehr gestört. Wir berücksichtigen den Strompreis entsprechend dem Strompreisdeckel für Privatkunden für Bestandskunden. Neukunden zahlen leider deutlich höhere Preise.
Note on S6: Ulrich Boeke: Stand 29. Dezember 2024
Note on T6: Ulrich Boeke: Strompreise für "Neukunden" im ersten Jahr, Folgejahre könnenandere Preise haben, am 9. Februar 2026 recherchiert
Note on S7: Ulrich Boeke: Ökostrom LZ
Note on T7: Ulrich Boeke: Ökostrom 12, 12 Monate Mindestvertragslaufzeit
Note on S8: Ulrich Boeke: Ökostrom Aktiv - keine Preisgarantie - keine Mindestvertragslaufzeit
Note on T8: Ulrich Boeke: Ökostrom aktiv
Note on R9: Ulrich Boeke: Nur in Verbidung mit einem überdurchschnitlich hohem monatlichen Grundpreises von 16,89 Euro.
Note on S9: Ulrich Boeke: ÖkoStrom Komfort
Note on T9: Ulrich Boeke: ÖkoStrom Komfort
Note on R10: Ulrich Boeke: 11,90 Euro monatlicher Grundpreis
Note on S10: Ulrich Boeke: Mit eigenem Elektroauto naturstrom emobil für 32.9 ct/kWh
Note on T10: Ulrich Boeke: Naturstrom - der Ausgezeichnete Mit eigenem Elektroauto naturstrom emobil für 29.9 ct/kWh
Note on A11: Ulrich Boeke: Dieser Strompreis Tarif wird am 2017 angeboten. Grünstromwerk ist eine Tochter der Naturstrom AG.
Note on A12: Ulrich Boeke: https://en.wikipedia.org/wiki/Octopus_Energy
Note on S19: Ulrich Boeke: vorlaeufig

## Version Info
Informationen zu den Änderungen zwischen den verschiedenen Exceltabellen Versionen
Version | Kommentare
2017 | Basisversion für den Vergleich
2018-02-04 | Die Berechnung des erwarteten Geschäftsmodells im Blatt "Geschäftsmodell" erfolgt nun automatisch. Die mittlere Entnahmerate im Feld B42 mus nicht mehr von Hand justiert werden. Nur die tatsächlich gemessenen Werte für die jährliche Solarstromerzeugung sowie die jährliche Entnahme von Geld aus dem tatsächlichen Geschäft kann von Hand eingegeben werden, wenn ein Vergleich mit dem berechneten Geschäftsmodell gewünscht ist. Das Blatt "Strompreisentwicklung" ist zugefügt worden.
2019-01-31 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Referenzstrompreis im Feld "Modelldaten C11" ist für 2019 um 1 ct/kWh angehoben worden.
2020-03-01 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Referenzstrompreis im Feld "Modelldaten C11" ist für 2020 um 1 ct/kWh angehoben worden.
2020-01-01 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Referenzstrompreis im Feld "Modelldaten C11" ist für 2020 um 1 ct/kWh angehoben worden.
2021-01-01 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Referenzstrompreis im Feld "Modelldaten C11" ist für 2020 um 0,5 ct/kWh angehoben worden.
2021-03-01 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Anlagenpreis "Modelldaten C15" ist für 2021 um 50 €/kWp gesenkt worden.
2022-01-03 | Die Einspeisevergütung im Feld "Modelldaten C10" ist reduziert worden. Der Anlagenpreis "Modelldaten C15" ist 2022 gestiegen.
2022-09-06 | Umwandlung des alten ".xls" Datei Formats in das ".xlsx" Datei Format
2022-09-26 | Fehlerhafte Links in Graphiken korrigiert
2022-12-12 | Viele Preiskomponenten sind für 2023 angehoben worden. Die Strompreisentwicklung ist 2023 außergewöhnlich.
2024-01-19 | Modelldaten und Strompreisentwicklung für 2024 angepasst
2024-10-01 | Modelldaten und Strompreisentwicklung für 2024 angepasst
01/18/2025 | Modelldaten und Strompreisentwicklung für 2025 angepasst
2026-02-08 | Modelldaten und Strompreisentwicklung für 2025 angepasst, neuer Parameter "Nichtvergütung" durch negative Boersenstrompreise
Danksagung
Bei der Überarbeitung dieser Excel Datei zur Brechnung des Geschäftsmodells von Solarstromanlagen in 2018 bedanke ich mich für Anregungen von Frau Susanne Jung von Solarenergie Förderverein Deutschland e.V. und bei Lothar Kurth vom BUND Inden/Langerwehe.
Ulrich Böke